Приложение № 1

к программе комплексного развития

коммунальной инфраструктуры

Апсуанского сельского поселения

ОСНОВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ   КОМПЛЕКСНОГО   РАЗВИТИЯ   
 КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  АПСУАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на 2014 - 2025 годы

| № пп | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Мероприятия по теплоснабжению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение котельной по ул. Школьная в а. Апсуа | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Техническое перевооружение котельной пер.Набережный в с. Спарта | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Внедрение предизолированных труб по теплоснабжению | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Замена изношенных тепловых сетей на предизолированные трубы | 11800 | 1000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 4800 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Укстановка приборов учета тепловой энергии | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 26300 | 1000 | 7000 | 3500 | 8000 | 2000 | 4800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по водоснабжению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и модернизацию существующих водопроводных сетей и сооружений на территории Апсуанского СП | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей и сооружений на территории Апсуанского СП | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция ветхих водопроводных сетей в х. Дубянский, а. Апсуа, с. Спарта, а. Баралки | 8000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.4 | Реконструкция водозаборного сооружения, насосной станции и водонапорной башни в х. Дубянский | 9000 |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Реконструкция водозаборного сооружения и насосной станции в а. Апсуа | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкция водозаборного сооружения и насосной станции в с. Спарта | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Строительство разводящих водопроводных сетей на территории существующих и проектируемых жилых кварталов юго-восточной части х. Дубянский протяженностью 2,48 км | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Строительство разводящих водопроводных сетей на территории существующих и проектируемых жилых кварталов южной части а. Апсуа протяженностью 7,26 км | 9000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |
| 2.9 | Строительство разводящих водопроводных сетей на территории существующих и проектируемых жилых кварталов северной части с. Спарта протяженностью 4,06 км | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Строительство разводящих водопроводных сетей на территории существующих и проектируемых жилых кварталов юго-восточной части а. Баралки протяженностью 1,77 км | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Приобретение и монтаж станций очистки воды «Исток-200К2, «Исток-300К», «Исток -500К» на территории существующих водозаборных сооружений в х. Дубянский, а. Апсуа, с. Спарта | 17066 |  | 5000 | 5000 | 7066 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Строительстве участка группового водовода «а. Вако-Жиле – х. Дубянский» на территории Апсуанского СП протяженностью 16,1 км | 19000 |  |  |  |  |  | 19000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.13 | Подключение х. Дубянский, а. Апсуа, с. Спарта, а. Баралки к проектируемому групповому водоводу «а. Вако-Жиле– х. Дубянский» | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 2.14 | Строительство резервуаров чистой воды на вводах группового водовода в а. Апсуа, х. Дубянский, с. Спарта, а. Баралки | 10000 |  | 3000 | 3000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Оборудование в соответствии с санитарными требованиями зон санитарной охраны существующих водозаборных сооружений | 2000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 110016 | 1500 | 23000 | 12450 | 26066 | 15000 | 24000 | 7000 | 1000 |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по водоотведению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений в а. Апсуа и с. Спарта | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство локальных КОС северо-западнее северо-западной окраины а. Апсуа на правом берегу р. Большой Зеленчук | 9850 |  |  |  |  |  | 5000 | 4850 |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство локальных КОС западнее западной окраины с. Спарта на правом берегу р. Большой Зеленчук | 5600 |  |  |  |  | 5600 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Строительство канализационного коллектора по ул. Широкая, ул. Гагарина, ул. Красноармейская, ул. Магазинная, ул. Моло-дежная, ул. Школьная в а. Апсуа протяженностью 6км | 7000 |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Строительство канализационного коллектора по пер. Набережный, ул. Центральная, пер. Школьный в с. Спарта протяженностью 2,61 км | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Строительство индивидуальных канализационных очистных сооружений на территории х. Дубянский, а. Апсуа, с. Спарта и а. Баралки | 12000 |  |  |  |  |  | 8000 | 4000 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого: | 37950 |  | 500 | 3500 | 3500 | 8600 | 13000 | 8850 |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия по газоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция и модернизация существующих межпоселковых газопроводов высокого давления на территории Апсуанского СП | 8000 |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкция и замена ветхих участков газопроводов низкого давления в населенных пунктах Апсуанского СП | 6000 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Диагностика оборудования ГРП, срок эксплуатации которых истечет в период до 2025 г | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Строительство газораспределительных сетей (высокого, низкого давления), ШРП на территории существующей жилой застройки и проектируемых кварталов юго-восточной части х. Дубянский протяженностью 1,3 км, южной части а. Апсуа протяженностью 1,15 км, северной части с. Спарта протяженностью 0,51 км и юго-восточной части а. Баралки протяженностью 0,14 км | 5000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 20000 | 1000 | 2000 | 7000 | 3000 | 5000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция и модернизация участков транзитных ВЛ 110 кВ и ВЛ 35 кВ на территории Апсуанского СП | 12000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  |  |
| 5.2 | Реконструкция и модернизация изношенных ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ на территории Апсуанского СП с применением энергосберегающих технологий и современных материалов | 6000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Капитальный ремонт или замена силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, эксплуатирующихся более 35 лет (70-100 % износ) на территории Апсуанского СП | 4000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.4 | Строительство новых линий электропередачи 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ на территории существующей жилой застройки и проектируемых кварталов юго-восточной части х. Дубянский протяженностью 0,26 км, южной части а. Апсуа протяженностью 1,37 км, северной части с. Спарта протяженностью 0,56 км и юго-восточной части а. Баралки протяженностью 0,08 км | 4000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| 5.5 | Установка ТП (КТП) на территории существующей жилой застройки и проектируемых кварталов юго-восточной части х. Дубянский, южной части а. Апсуа, северной части с. Спарта и юго-восточной части а. Баралки | 12000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |
| 5.6 | Для освещения улиц населенных пунктов Апсуанского СП предлагается строительство разводящих сетей освещения с применением новых энергосберегающих технологий с присоединением данных сетей к ТП | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии внедрение самонесущего изолированного провода | 6000 |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |
|  | Итого: | 48000 | 1000 | 4000 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 3000 | 7000 | 11000 |  |  |
| 6. | Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оборудование контейнерных площадок для сбора ТОПП на территории а. Апсуа, а. Баралки, х. Дубянский, с. Спарта объектов придорожного сервиса и рекреации | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Организация вывоза ТОПП с территории сельского поселения на полигон по захоронению ТОПП (приобретение техники) | 3500 | 1750 | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6.3 | Ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Рекультивация земель, занятых стихийными свалками, в период 2015-2020 | 1000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |  |
| 6.5 | Выполнение мероприятий, обеспечивающих очистку канализационных и ливневых вод, образующихся на территории населенных пунктов СП | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |
|  | Итого | 10600 | 2350 | 2350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5200 |  |
|  | ВСЕГО по программе | 252866 | 6850 | 38850 | 30550 | 50666 | 33700 | 47900 | 19950 | 8100 | 11100 | 5200 |  |