РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2020                              а.Адыге-Хабль                                   № 401

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов

Во исполнение Закона  Карачаево-Черкесской Республики от 16.09.2016 № 49-РЗ «О внесении изменений в ст. 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Карачаево-Черкесской Республике», в соответствии с требованиями п.1.1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых     организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее – Программа), согласно приложению №1.

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов, согласно приложению №2.

- Провести проверку готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов      потребителей тепловой энергии на территории Адыге-Хабльского муниципального района с 01 сентября 2020 года по 14 сентября 2020 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Адыге-Хабльского муниципального района Тхагапсова М.А.

Врио.Главы администрации

Адыге-Хабльского

муниципального района	                                                   М.Т-Б.Астежев

Приложение № 2 к постановлению

администрации Адыге-Хабльского

муниципального района

от 28.08.2020 г. № 401

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

в Адыге-Хабльском муниципальном районе

Тхагапсов М. А. – заместитель главы администрации Адыге-Хабльского муниципального района, председатель комиссии.

Тиков М.Р. – главный архитектор администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Карданов Р.О. – Начальник отдела по делам ГО, ЧС, пожарной безопасности, ЕДДС и мобилизационной работы;

Гергов Р.Г. – Глава администрации Адыге-Хабльского сельского поселения.

Кемов А.Л. – завхоз отдела образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района

Приложение № 1

к постановлению администрации

Адыге-Хабльского

муниципального района

от 28.08.2020 г. № 401

Программа проведения проверки готовности к

отопительному периоду 2020-2021 годов

1. Комиссия по проверке  готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Адыге-Хабльского муниципального района  Карачаево-Черкесской Республики (далее – Комиссия) является органом, созданным для обеспечения согласованности действий  организаций, учреждений жилищно-коммунальной сферы (далее – организации), и осуществления контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний  период .

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком  проведения   проверки   готовности   к   отопительному   периоду  (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие  проверке;

- сроки  проведения   проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2. При  проверке  комиссией проверяется выполнение требований, установленных настоящей  Программы   проведения   проверки   готовности   к   отопительному   периоду  2017-2018 г.г. (далее -  Программа ).

Проверка  выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, требований, установленных Правилами оценки  готовности к отопительному  периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативно-правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях  проведения   проверки  комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по  готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов  проверки.

Результаты  проверки  оформляются актом  проверки  готовности к  отопительному   периоду  (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения  проверки, по образцу согласно приложению 1 к настоящей Программы.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам  проверки:

- объект  проверки  готов  к   отопительному   периоду;

- объект  проверки  будет готов к  отопительному  периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по  готовности, выданных комиссией;

- объект  проверки  не готов к отопительному  периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности  или при невыполнении требований по  готовности  к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт  готовности   к   отопительному   периоду (приложение 2)  (далее - паспорт) составляется и выдается администрацией Адыге-Хабльского муниципального района, по каждому объекту проверки  в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект  проверки  готов  к  отопительному   периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по  готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов устанавливаются: не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по  готовности  в сроки, установленные в Перечне, комиссией проводится повторная  проверка , по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам  проверки  паспорт  готовности  до указанной выше даты, обязана продолжить подготовку  к   отопительному   периоду  и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по  готовности . После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по  готовности  осуществляется повторная  проверка . При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о  готовности   к   отопительному   периоду , но без выдачи паспорта в текущий  отопительный   период .

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в Комиссию информацию по выполнению требований о готовности к отопительному периоду.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию документы, подтверждающие выполнение требований о готовности к отопительному периоду.

Теплоснабжающие организации проверяют представленные документы и выдают потребителям справки о готовности к отопительному периоду.

Полученные справки передаются потребителями тепловой энергии на рассмотрение Комиссии.

Сведения о выполнении потребители представляют непосредственно в Комиссию.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, проводит испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при  проведении  гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов  проверки .

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований  готовности.

Таблица 1

Список

потребителей тепла по Адыге-Хабльскому муниципальному району

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание МКОУ «СОШ а.Апсуа» а.Апсуа, ул.Школьная, 13 |  | В соответствии с приложением |
| 2 | Здание МКОУ «СОШ с.Спарта» с.Спарта, ул.Центральная, 33 |  | В соответствии с приложением |
| 3 | Здание МКДОУ «Ягода» а.Апсуа, ул.Широкая, 102 |  | В соответствии с приложением |
| 4 | Здание МКОУ «ООШ х.Дубянск» х.Дубянск, ул.Школьная, 1 |  | В соответствии с приложением |
| 5 | Здание МКОУ «СОШ а.Ново-Кувинск» а.Ново-Кувинск, ул.Широкая, 15 |  | В соответствии с приложением |
| 6 | Здание МКОУ «НОШ а.Адыге-Хабль» а.Адыге-Хабль, ул.Первомайская, 32 |  | В соответствии с приложением |
| 7 | Здание МКДОУ «Светлячок» а.Адыге-Хабль, ул.Советская, 19 |  | В соответствии с приложением |
| 8 | Здание МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» а.Адыге-Хабль, ул.Школьная, 5 |  | В соответствии с приложением |
| 9 | Здание МКУДО «ДДТ а.Адыге-Хабль» а.Адыге-Хабль, ул.Советская, 10 |  | В соответствии с приложением |
| 10 | Здание МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» а.Ново-Кувинск, ул.Кавказская, 17 |  | В соответствии с приложением |
| 11 | Здание МКДОУ «Ивушка» а.Эрсакон, ул.Ленина, 73 |  | В соответствии с приложением |
| 12 | Здание МКОУ «НОШ х.Киево-Жураки» х.Киево-Жураки, ул.Первомайская, 8 |  | В соответствии с приложением |
| 13 | Здание МКОУ «СОШ а.Эрсакон» а.Эрсакон, ул.Ленина, 78 |  | В соответствии с приложением |
| 14 | Здание МКОУ «СОШ с.Садовое» с.Садовое, ул.Полевая, 16 |  | В соответствии с приложением |
| 15 | Здание МКОУ «СОШ а.Баралки» а.Баралки, ул.Октябрьская, 22 |  | В соответствии с приложением |
| 16 | Здание МКООДО СШ «Бокс-Клуб а.Адыге-Хабль» а.Адыге-Хабль, ул.Первомайская, 42 |  | В соответствии с приложением |
| 17 | Здание МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле» а.Вако-Жиле, ул.Первомайская, 112 |  | В соответствии с приложением |
| 18 | Здание МКОУ «СОШ а.Мало-Абазинск» х.Грушка, ул.Гагарина, 74 |  | В соответствии с приложением |
| 19 | Здание МКОУ «СОШ а.Старо-Кувинск» а.Старо-Кувинск, ул.Октябрьская, 51 |  | В соответствии с приложением |
| 20 | Здание ФАП а.Тапанта, а.Тапанта, ул.Ворошилова, 30 А |  | В соответствии с приложением |
| 21 | Здание ФАП х.Грушка, х.Грушка, ул.Гагарина, 46 А |  | В соответствии с приложением |
| 22 | Здание ФАП х.Киево-Жураки |  | В соответствии с приложением |
| 23 | Участковая больница а.Эрсакон, лаборатория, кухня а.Эрсакон, врачебная амбулатория а.Эрсакон |  | В соответствии с приложением |
| 24 | Здание ФАП а.Ново-Кувинск |  | В соответствии с приложением |
| 25 | Здание ФАП с.Спарта |  | В соответствии с приложением |
| 26 | Здание ФАП а.Баралки, ул.Октябрьская, 31 «а» |  | В соответствии с приложением |
| 27 | Здание ФАП х.Дубянск |  | В соответствии с приложением |
| 28 | Здание ФАП а.Апсуа, ул.Широкая, 14 «а» |  | В соответствии с приложением |
| 29 | Здание ФАП с.Садовое, ул.Полевая, 13 |  | В соответствии с приложением |
| 30 | Здание больницы МБЛПУ «Адыге-Хабльская ЦРБ» а.Адыге-Хабль, ул.Первомайская, 44 А |  | В соответствии с приложением |
| 31 | Здание Дворца культуры а.Адыге-Хабль, ул.Советская, 17 |  | В соответствии с приложением |
| 32 | Адыге-Хабльский тепловой участок Карачаево-Черкесского Государственного Унитарного Предприятия «Теплоэнерго» (КЧ РГУП «Теплоэнерго») |  | В соответствии с приложением |
| 33 | Администрация Адыге-Хабльского муниципального района, а.Адыге-Хабль, ул.Советская, 16 |  | В соответствии с приложением |
| 34 | Здание ГУ отделение пенсионного фонда России по КЧР в Адыге-Хабльском районе, а.Адыге-Хабль, ул.Первомайская, 36 |  | В соответствии с приложением |

Приложение 1 к Программе проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов от 28.08.2020 г.

АКТ №________

проверки  готовности  к  отопительному   периоду  2020/2021 г.г.

а.Адыге-Хабль                                                                                                     «___» ______2020 г.

дата составления акта

Комиссия, образованная постановлением администрации Адыге-Хабльского муниципального района от _________2020 г. № _______

В соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 28.08.2020 г., утверждённой Деревым Эдуардом Вячеславовичем – и.о.Главы администрации Адыге-Хабльского муниципального района

с  «___» _________2020 г. по «___» ___________2020 г. в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. №103 провела проверку готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- ___________________________________________________

- ___________________________________________________

- ___________________________________________________

В ходе проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Готовность объекта к отопительному периоду.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объект готов к работе в отопительном периоде

| Председатель комиссии |  | ______________________ | _______________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель председателя Комиссии |  | ______________________ | _______________ |
| Члены комиссии |  | ______________________ | _______________ |
|  |  | (Расшифровать подпись) |  |

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

«___» ____________ 2020 г.           ________________________  /____________________/

Перечень замечаний к выполнению требований по  готовности

или при невыполнении требований по  готовности  к акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки   готовности   к   отопительному   периоду.

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 2 к Программе проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. от 28.08.2020 г.

ПАСПОРТ

готовности  к  отопительному периоду  2020 / 2021 г.г.

Выдан  Адыге-Хабльский муниципальный район_____________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному   периоду )

В отношении следующих объектов, по которым проводилась  проверка   готовности   к   отопительному   периоду :

1._______________________;

2._______________________;

Основание выдачи паспорта  готовности   к   отопительному   периоду :

Акт  проверки   готовности   к   отопительному   периоду  от __________ N_________.

_______________________    /Тхагапсов М.А./

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по  проведению   проверки   готовности   к   отопительному   периоду )

Приложение 3

Требования по готовности  к отопительному  периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки  готовности  теплоснабжающих и теплосетевых организаций  к   отопительному   периоду  уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О теплоснабжении";

2)  готовность  к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение  проверки  качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О теплоснабжении";

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность  систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без  проведения  соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение  гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в  отопительный   период , в который включено  проведение  необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в  отопительный   период , выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о  готовности   к   отопительному  сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения 3.

Приложение 4

Требования по  готовности к отопительному  периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки  готовности  потребителей тепловой энергии  к   отопительному   периоду  уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2)  проведение  промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)  проведение  испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки  готовности   к   отопительному   периоду ».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения 4.

Приложение 5

Справка о готовности потребителя тепловой энергии к отопительному периоду

__________________________ "_____"____________ 20__ г.

(место составление)                               (дата составления)

Объекты:

1._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2._____________________________________________________;

3._____________________________________________________;

1) выявленные нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок ______________________________________

(выявлены/не выявлены; устранены/не устранены)

2). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

________________________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

3) Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятия по их внедрению_______________________________________________

(предоставлены/не предоставлены)

4). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

6). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

7). Приборы учета тепловой энергии

________________________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)

7а). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

________________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

8) Защита системы теплопотребления

(работоспособна/не работоспособна)

9). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

________________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

10). Оборудование тепловых пунктов_________________________________________________

(плотное/неплотное)

11). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов________________________________

(установлены/неустановленны)

12). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

________________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

13). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

________________________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

Представитель ОАО «ЛОТЭК»_______________/____________________